Хищение цветных металлов.  Чем это может обернуться?
         Несмотря на постоянно проводимую работу, направленную на профилактику электротравматизма среди населения, находятся не сознательные люди, желающие быстро обогатиться путем хищения цветных металлов из электроустановок.
         Ежегодно происходят несчастные случаи при попытках демонтажа провода с действующих воздушных линий электропередачи и проникновения внутрь энергетических объектов с целью хищения цветных металлов. Не стал исключением и текущий год а именно: 
 26.02.2024  в Гродненской области, Дятловского района на территории молочно-товарной фермы, в 08:10 около вводного распределительного устройства насосной станции навозных стоков МТФ было обнаружено тело мужчины, рядом лежали, извлеченные из вводного распределительного устройства, два куска провода, в карманах погибшего находились инструменты: гаечный ключ универсальный, плоскогубцы и элементы метрического крепежа (болты, гайки). 

Предположительная причина смерти – электротравма, полученная при хищении цветного металла из действующей электроустановки.
12.03.2024 года в 12:05 в диспетчерскую службу Лиозненского района электрических сетей филиала «Витебские электрические сети», сотрудник милиции сообщил по телефону о мужчине лежавшем в трансформаторной подстанции (далее ТП) без признаков жизни. На место происшествия были направлены элекромонтеры оперативно-выездной бригады (далее ОВБ), по прибытию рядом с ТП  персоналом были обнаружены следы разборки трансформатора, при этом входные двери в здание ТП были не заперты на запирающее устройства. Войдя внутрь РУ-10кВ ТП персоналом ОВБ обнаружено тело мужчины без признаков жизни, на обеих руках которого имелись следы ожогов.
Предположительная причина смерти - электротравма, полученная в результате проникновения в ТП с целью хищения цветных металлов.
Проникновение в трансформаторные подстанции и распределительные устройства энергетического оборудования в большинстве случаев заканчивается смертельным исходом. Причинами гибели людей и получения электрических травм являлось самовольное проникновение в действующие электроустановки и элементарное незнание правил электробезопасности. Не делайте этого сами и не позволяйте этого делать другим людям.
[image: image1.jpg]



Инспектор энергогазинспекции, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Хотько Евгений Михайлович 
