Котлы имеют свойство взрываться
          В конце 2024г. в Беларуси произошло несколько несчастных случаев со взрывами котлов отопления. Один инцидент, в частности, случился 01.11.2024г. в д. Глухой Ток Березинского района. По поступившей информации, после отключения электроэнергии в 20 часов 15 минут, произошёл разрыв котла МИР-95 с выбросом пара в помещение котельной, в результате чего машинист (кочегар) получил травму. На место была вызвана скорая медицинская помощь, доставившая пострадавшего в реанимационное отделение медицинского учреждения с ожогами 75% тела.
         06.12.2024г. в 13 часов 20 минут произошёл взрыв в помещении котельной ОАО «Берёзовское автотранспортное предприятие» с твердотопливным котлом МИР-95. По информации работников предприятия, ввиду отсутствия электроэнергии, директор спустился в помещение котельной для оценки работы оборудования и уже на выходе его из помещения котельной произошёл взрыв. Пострадавший поднялся в свой кабинет, сообщил о взрыве. В последующем была вызвана скорая медицинская помощь, доставившая пострадавшего в медицинское учреждение. Пострадавший получил 12% ожогов кожных покровов I, II степени, ушибленную рану правой щиколотки, ожог дыхательных путей.
          Анализ травматизма при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей показывает, что несчастные случаи – следствие низкого уровня технологической и производственной дисциплины персонала; недостаточного уровня практического обучения работников безопасным приемам труда; отсутствия аттестованного персонала; технического состояния теплоустановок и тепловых сетей из-за нарушений правил их эксплуатации; несоблюдения требований ПТБ и инструкций; невыполнения  организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, выполняемых по наряду-допуску; неприменение потерпевшим выданных ему средств индивидуальной защиты.
  Особую тревогу вызывает эксплуатация оборудования, созданного (сваренного) так называемыми  «Народными умельцами». За последние пять лет восемь котлов, которые взорвались, были как раз таки не заводского изготовления. На «самоделки» не установлены, как правило, ни термометры, ни манометры, ни  предохранительные клапаны, соответственно невозможно контролировать температуру и давление в системе.

          Ответственность за несчастные случаи и профессиональные отравления, происшедшие на производстве, несут лица из административно-технического персонала, не обеспечившие соблюдение правил охраны труда, санитарно-гигиенических правил и норм и иных нормативных правовых актов по охране труда, не принявших должных мер для предупреждения несчастных случаев профессионального отравления, а также лица, непосредственно нарушившие правила.

    В целях предупреждения аварий  на системах отопления и профилактики теплотравматизма настоятельно рекомендуем руководству предприятий и организаций уделить внимание обучению и аттестации работников, ужесточить контроль за соблюдением ими  трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Директивы №1 Президента Республики Беларусь.

Инспектор энергогазинспекции,

Любанской районной энергогазинспекции

Слуцкого межрайонного отделения

филиала Госэнергогазнадзора

по г.Минску и Минской области

государственный инспектор по

энергетическому и газовому надзору                                     А.А.Загрещенко 
