                       Электробезопасность во время новогодних праздников
         Приближаются новогодние праздники и Рождество, и почти в каждом доме будут устанавливать и украшать елки новогодней иллюминацией. На предприятиях, в магазинах, в домах культуры,  детских садах и школах будут производить подключения новогодних ёлочных гирлянд. Фасады общественных зданий, витрины магазинов и окна жилых домов наших граждан засияют разноцветными огнями. 
         Однако опасности подстерегают достаточно часто, поскольку новогодние иллюминации зачастую портят праздник, вызывая возгорания, и как следствие, пожары, также есть опасность поражения человека электрическим напряжением!
         Любанская районная энергогазинспекция Госэнергогазнадзора предупреждает, что следует знать и соблюдать элементарные правила безопасности при использовании электрических устройств для украшения. Елку всегда необходимо устанавливать на устойчивой подставке и украшать ее только заводской электрогирляндой, которая должна иметь неразборную опрессованную вилку. Уличные электрические украшения должны иметь более надежную защиту от попадания влаги и пыли. Елки, устанавливаемые вне помещений, нельзя украшать гирляндами, предназначенными для домашнего использования. При покупке гирлянд следует обратить внимание на упаковку, где обязательно должны быть указаны товарный знак, класс и степень защиты от проникновения влаги и пыли, причем цифры на коробке должны совпадать с цифрами на изделии, на каждом патроне гирлянды и на питающих проводах должна быть маркировка, в упаковке - инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия на изделие.
         Также на время проведения праздничных мероприятий в организациях отдела культуры и учреждениях образования в обязательном порядке должны быть назначены лица, ответственные за безопасное проведение новогодних мероприятий, и предусмотрено дежурство электротехнического персонала. Для украшения новогодних елей, фасадов зданий, витрин должны использоваться сертифицированные гирлянды только заводского изготовления, работающие на пониженном напряжении. Не размещайте гирлянды в оконных проёмах вблизи отопительных батарей и в местах, где имеется вероятность одновременного прикосновения человека к проводам гирлянды и  зазёмленным частям зданий (трубы  отопления, газоводопровода).
          В точках подключения гирлянд и другой светотехнической иллюминации в обязательном  порядке предусмотрите установку устройства защитного отключения(УЗО) в соответствии с подключаемой нагрузкой. Применение в данном случае устройства защитного отключения позволит избежать поражения электротоком при случайном прикосновении к токоведущим частям, повреждении изоляции и короткого замыкания.
Для предупреждения несчастных случаев и возникновения пожаров: 
-запрещается позволять детям подключать гирлянды к электрической сети;
- запрещается разбирать включенные гирлянды;

- запрещается использовать комнатные гирлянды для украшений на улице;
-запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки предохранителей или предохранители  кустарного  изготовления (жучки);

-запрещается использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;
-запрещается оборачивать лампы гирлянд узорчатыми бумажными салфетками и другими горючими материалами;

-кабели, питающие иллюминацию,  должны  быть надёжно закреплены на несущий трос или закреплены по строительным конструкциям на высоте не менее 2,5м от уровня земли. 
Будьте внимательны и осторожны, чтобы ничто не помешало встретить 
Новогодние праздники с хорошим настроением!

        Инспектор Любанской РЭГИ                                                                               С.В. Шумовецкий
