Если не выполнять правила электробезопасности и не соблюдать меры личной предосторожности, электричество может принести непоправимый вред здоровью!

В период  теплых дней и летних каникул у детей появляется возможность больше времени быть на улице. Просьба обратить внимание родителей и руководителей лагерей на то, чтобы предметом игр детей не стали действующие электроустановки и линии электропередачи. Систематически предупреждайте детей об опасности поражения электрическим током и запрещайте им влезать на опоры линий электропередачи, проникать в трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов, где находятся провода, коммуникации, электрощитовые.

Вот, так  к примеру в Лунинецком районе произошел несчастный случай с двумя несовершенно летними жителями 2005 и 2007 годов рождения  Кожан-Городка, Лунинецкого района.03.08.2020 в 03 часа 00 минут из РОЧС Лунинецкого РИК в Лунинецкий РЭС филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» поступила информация о нахождении с электротравмами в УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» двух несовершеннолетних жителей аг. Кожан-Городок. После выяснения обстоятельств произошедшего к месту происшествия выехала бригада ОВБ Лунинецкого РЭС и начальник Лунинецкой РЭГИ филиала. По прибытию на место было  установлено, что металлическая входная дверь  в РУ-10 кВ в ТП(трансформаторная подстанция) на втором этаже находилась в открытом положении. Внутренний замок двери был исправен. В ячейке 10 кВ дверь была открыта. На дверях ячеек имеются знаки электробезопасности. При осмотре территории вокруг ТП на расстоянии 5 метров от ТП  был обнаружен навесной замок с разогнутой дужкой. По предварительной информации один из пострадавших  находится в реанимации со следами ожогов головы, спины и кистей обеих рук, а второй находится в хирургическом отделении с механической травмой ноги. Состояние пострадавших стабильное.

Инспектор Любанской РЭГИ                                                   Е.М. Хотько