    О правилах электробезопасности на улице и в быту
Одной из особенностей электрического тока является то, что он невидим, не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому обнаружить его без специальных приборов человек не может. 
В домах и квартира должна быть защита от коротких замыканий, то есть установлены автоматические выключатели (пробочные) или пробочные предохранители. Перегоревшие предохранители нужно заменять только на заводского  изготовления, применение даже на короткое время «жучков» или различных металлических предметов не допускается. Условием безопасного применения электроэнергии в бытовых помещениях является исправное состояние изоляции электропроводки, электроприборов и аппаратов, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников.

В доме, где имеются маленькие дети, те розетки, которые постоянно не задействованы, необходимо закрывать специальными заглушками, которые не позволяют им туда что-либо вставить. Во избежание повреждения изоляции не допускается: подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, его перекручивать; закладывать провод и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопления; вешать что-либо на провода; вытягивать за шнур вилку из розетки; закрашивать и белить шнуры и провода.

Если вы увидите на улице оборванный провод воздушной линии электропередачи (ВЛ), то приближаться к нему ближе, чем на 8-10 метров, нельзя. Необходимо принять меры по недопущению в опасную зону посторонних лиц и сообщить в диспетчерскую службу Любанского РЭС или же в МЧС по телефонам: 144 или 101.

При пользовании электроинструментом, электронасосами для полива приусадебных участков необходимо строго пользоваться указаниями, изложенными в инструкции завода их изготовителя. Бытовые электроприборы и переносные светильники предназначены только для пользования в помещениях, применять их на открытом воздухе запрещается. При пользовании переносными электроприборами, погружными и другими электронасосами на дачах и приусадебных участках  следует применять УЗО.

Соблюдайте меры предосторожности при пользовании электричеством в быту, сформируйте у детей убеждение, что всё, что находится под напряжением, опасно для жизни! Помните: поражение электрическим током относится к травмам, которые можно предотвратить.

Евгений Хотько
Инспектор Любанской РЭГИ
