Осторожно с оборудованием.
    Отопительный период только начался, а уже имеют место разрывы отопительных котлов. Всё потому, что население не уделяет должного внимания их техническому состоянию и выполнению требований безопасности. Что впоследствии приводит к печальным итогам.

   Такой случай совсем недавно имел место в агрогородке Лесная Барановичского района. Когда на место прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошёл взрыв твердотопливного котла без последующего горения. Хозяева в момент происшествия находились в жилой комнате, поэтому не пострадали. В топочной же были повреждены перегородка и оконное стекло. Причина случившегося в отсутствии циркуляции теплоносителя в системе отопления.
          Любанская РЭГИ «Госэнергогазнадзор» просит граждан быть осторожными при использовании отопительного оборудования. Чтобы обезопасить себя и своих близких, до начала розжига котла рекомендуется: 

- убедиться, что открыта запорная арматура на подающем и обратном трубопроводах к котлу, а также все запорные устройства, установленные на системе отопления;

- провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов, удостовериться, что нет закупорки;

- открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию расширительного бака. Истечение воды из последней свидетельствует о том, что система отопления функционирует. 

                                                                                                Алексей Загрещенко,

                                           инспектор Любанской РЭГИ  «Госэнергогазнадзор»                                                          
