Несчастный случай с электроинструментом.
    Все мы знаем о пользе электричества. Благодаря ему в домах есть свет, тепло, газ, вода. Множество электроприборов облегчает нашу жизнь, но при неправильном использовании и обращении с ними, они могут быть опасны для здоровья и жизни человека. Поэтому необходимо использовать по назначению и с соблюдением правил безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации.

    Многие люди в летнее время приступают к строительству новых домов или продолжают работы на своих участках. Любанская  районная  энергогазинспекция предупреждает, что строительные площадки - одни из самых опасных объектов.  Множество несчастных случаев, связанных  с поражением человека электрическим током, происходит именно на строительных площадках. 
     Так 22.07.2019г. примерно в 16ч.30мин. в Ганцевичский РОВД поступило сообщение фельдшера УЗ «Ганцевичская ЦРБ» о том, что во дворе дома №36 по ул.Ленина в аг.Огаревичи Ганцевичского района обнаружен труп местного жителя. В ходе выезда сотрудников Ганцевичского районного отдела управления Следственного комитета РБ по Бресткой области установлено, 22.07.2019г. примерно в 11.00 местный житель, находясь во дворе своего дома №36 по ул.Ленина в аг.Огаревичи Ганцевичского района, занимался обшивкой стен дома сайдингом. При выполнении работ использовалась ручная электродрель. Около 16ч.30мин. труп жителя был обнаружен родственниками около дома в положении лежа. Рядом находилась включенная в сеть электродрель, на сверло которой была намотана порванная рубашка. На груди, в месте прикосновения электродрели, обнаружены следы ожогов, природа которых выясняется. Использовавшаяся пострадавшим электродрель имеет    I класс по способу защиты от поражения электрическим током, была подключена к двухпроводной однофазной электрической сети. 
     По типу защиты от поражения электрическим током электроинструмент подразделяется на классы I, II, III. К I классу относятся электроприемники, имеющие рабочую изоляцию и элемент для заземления, провод для присоединения к источнику питания должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом и подключаться к сети имеющей соответствующее число рабочих контактов и один заземляющий. Ко II классу-имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления. К III классу-электроприемники для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении. 
     Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на строительной площадке должны быть в защищенном исполнении. В распределительном щите для защиты цепей штепсельных розеток необходимо устанавливать устройство защитного отключения с током срабатывания до 30 мА. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для прикосновения к ним.
     Соблюдение правил электробезопасности сохранит вам здоровье и жизнь!
Инспектор Любанской РЭГИ «Госэнергогазнадзор»           Сергей Витальевич Шумовецкий
