Цена за металл.
Государственный энергетический и газовый надзор, Любанская районная энергогазинспекция, ещё раз напоминает основные правила   электробезопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не произошло трагедии, соблюдение которых гарантирует безопасность всякому, кто оказался поблизости от воздушной линии электропередачи или электросиловой установки. Прежде всего надо помнить, что у каждой ЛЭП существует охранная зона. Это полоса земли вдоль всей линии с расстоянием от крайних проводов от 10 до 30 метров в зависимости от напряжения сети. И здесь необходимо соблюдать особую осторожность. Например, если вы видите наклонную опору, провисшие или оборванные провода, разбитые изоляторы, то... Лучше всего не подходить к ним ближе охранной зоны, сообщить о непорядке на ближайшее предприятие электрических сетей. И уж ни в коем случае не затевать под повреждённой ЛЭП сбор ягод или грибов, прогонять скот, проезжать на любом виде транспорта.

Кажется, чего проще? Но для любителей острых ощущений правила не писаны.
Ежегодно происходят несчастные случаи при попытках демонтажа провода с действующих воздушных линий электропередачи и проникновения внутрь энергетических объектов с целью хищения цветных металлов.   Не стал исключением и текущий год а именно: 
03.10.2019 года в г.Гомель в 23-00 на пульт диспетчера станции скорой помощи поступило сообщение о поражении электрическим током человека, 1980 года рождения, в цеху сборки цветных кинескопов, ранее принадлежавшему ОАО «Коралл».
Пострадавший   находился   в   распределительном устройстве 10 кВ №2, находящегося на балансе ОАО «Коралл», запорное устройство распределительного устройства №2 взлому не подвергалось. 
Причиной несчастного случая предположительно явилась попытка хищения цветного металла из распределительного устройства №2.
Потерпевший доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются следственным комитетом по г.Гомелю.

Любанская  РЭГИ филиала Госэнергогазнадзора по г.Минску и Минской области предупреждает: 
Чтобы  не  допустить  подобных  несчастных  случаев,  необходимо помнить,  что  касание  открытых токоведущих  частей,  находящихся  под  напряжением, а также приближение к ним на недопустимое расстояние опасно для жизни.
        Любанская районная энергогазинспекция  филиала Госэнергогазнадзора  по г.Минску и Минской области призывает  всех граждан соблюдать особую осторожность на территории линий электропередач и других энергетических объектов.  
Проблема хищения цветного металла многоплановая. Здесь присутствуют и экономический, и социальный, и криминальный факторы. А в пострадавших оказывается все население — от оставшегося без света пенсионера до матери погибшего похитителя.                          
 Не стоит цена цветного металла, человеческую жизнь, берегите её!!!
Инспектор Любанской 

РЭГИ «Госэнергогазнадзор»                                                     М.И. Тупенко
